| Светильник настольный светодиодный SDL110 10Вт, цвет: чёрный, Спутник |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник света | Светодиод (LED) |  |
| Количество светодиодов | 24LED | Не влияет напрямую на свет, но часто спрашивают |
| Тип светодиодов | SMD2835 |  |
| Потребляемая мощность светодиода | 10 Вт |  |
| Номинальное входное напряжение, переменный ток (напряжение питания) | АС 230 В ~ 50 Гц |  |
| Цветовая температура | 3 уровня, 3000-6000˚К (в зависимости от выбранного режима) | 3000˚К / 4500˚К / 6000˚К |
| Регулировка уровня яркости, возможность диммирования (диммер) | нет |  |
| Максимальный световой поток, Лм | 590 |  |
| Максимальная освещенность, Лк | 1000 (38 см) | + /- 10% |
| Коэффициент цветопередачи, CRI (показатель комфорта для глаз) | RA>80 |  |
| Тип выключателя | тумблер | Пульт управления на проводе |
| Сенсорное управление | нет |  |
| Функция запоминания (лампа запоминает настройки) | нет |  |
| Функция ночника (можно настроить отключение через заданное количество времени) | нет |  |
| Угол наклона (регулируемая ось основания, вращающий кронштейн) | 0°-180° |  |
| Крепление | Основание на столе, струбцина |  |
| Вариант питания | Питание от сети (сетевой шнур с вилкой стандарта EU Plug (европейский стандарт)) |  |
| Длина кабеля / сетевого шнура, м | 1,3 |  |
| Материал корпуса | Металл, ABS-пластик | Плафон – алюминиевый сплав, опора – железо, струбцина – пластик. |
| Размеры светильник (высота, основание, плафон, максимальная толщина для зажима прищепки (струбцины), см | см. схему | Высота – 55,5 см (33 см + 22,5 см), плафон – 25,0 см х 4,0 см, Основание – 15,0 см, максимальная толщина для зажима прищепки (струбцины) – 4,0 см. |
| Вес, кг | 0,7 |  |
| Цвет | Чёрный |  |
| Срок эксплуатации (средний срок службы) | 35 000 ч |  |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP20 |  |
| Рабочая температура окружающей среды | От +5˚С до +40 при относительной влажности не более 80% |  |
| Функционал | - 3-ступенчатая настройка режимов цветовой температуры. | Высота плафона регулируется двухсекционной сгибающейся стойкой, направление света регулируется поворотом плафона в любую сторону. Корпус светильника выполнен из металла, что обеспечивает прочность и долговечность. Устойчивое основание. В комплекте струбцина. Простая и надежная струбцина позволяет быстро и легко установить светильник на столешнице. Возможность регулировки угла наклона плафона и высоты стойки обеспечивает оптимальное освещение и комфорт при использовании. |