ООО «Завод РИЗ»

ИНСТРУКЦИЯ

ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕСОВ РАМНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ

ЛРСП-100

[image: image12.png]E-_- NN NN N /]

AN N N N

& 1NV [N (AN ANV AN

)

NATA A AN
NV VA VA \NVE N

XX TR

VA& NN AN AN N L]

A LA A LA

-_ WA LA WA VA N

A R

AU AN O A A /(Y&





Дмитров.
1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
 Леса ЛРСП-100 представляют собой леса рамные строительные приставные (далее леса), выполненные в соответствии с ТУ 5225-001-11713507-2004 и предназначенные для отделочных работ на фасадах зданий высотой до 100 метров, а так же для выполнения кирпичной кладки. 
При монтаже лесов не требуется специальный инструмент, горизонтальные и диагональные стяжки крепятся к рамам флажковыми замками.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1.Максимальная высота лесов, м ……………………………………  100
2.2.Шаг яруса, м ……………………………………………………………… 2

2.3.Шаг рам вдоль стены, м ………………………………………………2;3

2.4.Ширина яруса (прохода) между стойками рам, м ……………0,976

2.5.Количество ярусов настилов, одновременно
        укладываемых на леса, шт……………2(рабочий+страховочный)
2.6.Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кгс/м2) ……………200
	Максимальная нагрузка на настил кг/м2

	
	Шаг по фасаду

	
	2,0 м
	3,0 м

	2 балки настила

(ригель)
	350
	200

	3 балки настила

(ригель)
	450
	300

	Настил под кирпичную кладку
	600
	400


Примечание:

1. Альтернативой настилов под кирпичную кладку является четыре балки (ригеля) настила.
2. По требованию заказчика допускается поставка лесов отдельными элементами.
-1
3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
3.1. Леса (см. схему сборки лесов)  представляют собой конструкцию, собираемую из следующих элементов: рам с лестницей(1), рам без лестниц (2) , диагональных (3) и горизонтальных (4) связей, ригелей с деревянными настилами (5), регулируемых и нерегулируемы опор (6), элементов крепления к стене(см. виды анкеровки).  

3.2. Нижний ряд рам опирается на опорные пяты или винтовые опоры, которые устанавливаются на деревянные подкладки.

3.3. Рамы лесов имеют высоту 2,0 м. 

3.4. Рамы с лестницами и без лестниц наращиваются друг другом до нужной высоты. Рамы с лестницей устанавливаются во втором  ряду  лесов в каждом ярусе и служат для подъема рабочих.

3.5. Рамы, с целью устойчивости, связываются между собой горизонтальными и диагональными связями в шахматном порядке со стороны улицы и горизонтальными связями со стороны стены (см. схему сборки). На рамах предусмотрены замки с фиксатором для крепления диагональных и горизонтальных связей. 
3.6. Ригеля устанавливаются в первом и втором ряду лесов в каждом пролёте по два (со стороны улицы и стороны здания).
3.7. Крепления лесов к стене осуществляется регулируемыми анкерными кронштейнами двух типов:  из стальной полосы и трубчатыми с крюком и  хомутом (см. виды анкерных кроншейнов). Один конец крепится к стене с помощью элементов анкеровки, смонтированных в фасаде ремонтируемого здания, другой – к стойке рам.

3.8. Элементы анкеровки выполнены двух видов: пробки и крюки с втулками (см. элементы анкеровки).  Вид анкерного крепления определяется требованиями заказчика.

3.9. Количество башмаков и винтовых опор определяется рельефом местности и требованием заказчика. 

3.10. На рабочем и предохранительном ярусах лесов устанавливаются продольные связи ограждений. В местах подъема рабочих на рабочий ярус связи ограждений устанавливаются в пролетах, где не предусмотрены диагональные стяжки.
 3.11. Для защиты от атмосферных (электрических разрядов леса оборудуются молниеприемником, заземлением.
-2-
4.  МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЕСОВ
4.1. Демонтаж и монтаж лесов должен производиться под руководством ответственного производителя работ, который должен:
а) изучить конструкцию лесов;
б) составить схему установки лесов для конкретного объекта;
в) составить перечень необходимых элементов;
г) произвести приемку комплекта лесов со склада согласно перечню с отбраковкой поврежденных элементов. 

4.2. Рабочие, монтирующие леса, предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене.

4.3 Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды.

Площадка под леса должна быть горизонтальной в поперечном и продольном направлениях.

4.4 Подъём и спуск элементов  лесов должен производиться подъёмниками или другими подъёмными механизмами.
4.5  Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов, согласно схеме монтажа:
1 этап:


На подготовленной площадке установить деревянные подкладки и башмаки, при необходимости установить винтовые опоры. 
   Опорные поверхности рам лесов должны находиться строго в одной горизонтальной плоскости. 
[image: image1]
-3-
2 этап:

В башмаки установить две смежные рамы первого яруса, и соединить их горизонтальными и диагональными связями. Через шаг   3 метра установить две смежные рамы и также соединить их связями и повторить эту операцию для набора необходимой длины  лесов. По краям необходимой длины лесов установить рамы ограждения, а следующая рама должна быть с лестницей.
[image: image2.png]NINEV/A \NIW/A ANE/SONI/A

ATRAA

e | mam e s





3 этап:

Установить рамы второго яруса, соединить их связями, причем диагональные связи расположить таким образом, чтобы они были установлены в шахматном порядке.
Для монтажа нужно использовать ригели,  на которые укладываются деревянные настилы:
[image: image3.png]g0l




[image: image4.png]:

)

>

T 177




-4-

[image: image5.png]



4 этап:

Для подъёма и спуска людей леса оборудованы наклонными лестницами (7), которые устанавливаются в местах, отведённых для люков (смотри общий вид лесов).

5 этап:

Крепление лесов к стене осуществить пробками лили крюками с втулками через кронштейны или хомуты, закреплённые к стойкам рам лесов, (см. элементы анкеровки), через 4м в шахматном порядке (см. схему крепления лесов к стене).

6 этап:

Повторяя этапы 3,4,5 набрать необходимую высоту лесов. Ограждения, промежуточные элементы и диагонали должны быть установлены согласно общей схемы сборки лесов.

7 этап:

На рабочем и предохранительном ярусах лесов установить торцевые и продольные связи ограждений.

В местах подъёма рабочих на рабочий ярус, где не установлены диагональные стяжки, установить продольные связи ограждений.

Зафиксировать две смежные рамы по вертикали болтом М8х55 или штырем (по желанию заказчика).*
Верхний ярус можно монтировать из стоек и рам ограждения высотой 1,45 метра. 
* - изготовителем не комплектуется
-5-
4.6.Рамы лесов устанавливать по отвесу. Установку рам и закрепление лесов к стене производить одновременно с монтажом лесов.
[image: image6.png]



4.7. Укладку  настилов  и  установку  связей ограждений следует производить одновременно.
4.8. Демонтаж лесов допускается лишь  после уборки  с
настилов остатков материалов, инвентаря и инструментов.

4.9. До начала демонтажа лесов производитель работ обязан
осмотреть их и проинструктировать рабочих о последовательности и
приемах разборки, а также о мерах обеспечивающих безопасность
работ.
4.10. Демонтаж лесов  следует  начинать  с  верхнего яруса, в последовательности,   обратной  последовательности монтажа.
4.11. Демонтированные  элементы  перед  перевозкой рассортировать, крупногабаритные элементы связать в пакеты, а малогабаритные и стандартный изделия складывать в ящики.
-6-
Общий вид лесов   

[image: image7.png]AT (NN || 1 AN AN (I AN

AL A LA

"1 T11 L 11 /1 | L /L I 1 17 11
H| amli A i —

KX

_ (NN |1 N | O\ (N N/ N &

ALA LA

um RIS

I/ mﬁ.l. B | S Ea G

LTS TA

AT | O Y Y ANV





[image: image8.png]



                                           5                         

[image: image9.png]



   8                                         4                                    1
[image: image10.jpg]


[image: image11.png]1.‘\\\ ,,, ,
[ Ihs/'.//r‘





                                7                                    2
  3
	1.
	Рама с лестницей
	5.
	Ригель с деревянным настилом

	2.
	Рама без лестницы
	6.
	Опора

	3.
	Диагональная связь
	7.
	Лестница

	4.
	Горизонтальная связь
	8.
	Боковая рама ограждения


                                        8
-7-

Элементы анкеровки

        с крюком и втулкой                                   с пробкой

Схема крепления лесов к стене

( Х - место крепления )

\

-8-
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕСОВ
5.1. Металлические   строительные    приставные рамные леса
допускаются к эксплуатации только после окончания их монтажа, но не
ранее. Сдают их по акту лицу, назначенному для приемки главным
инженером  строительства  с  участием  работника  по  технике безопасности.

5.2. При  приемке установленных лесов  в  эксплуатацию проверяются:

· соответствие  собранного  каркаса   монтажным схемам и правильность сборки узлов;

· правильность и надежность лесов на основании;

· правильность и надежность крепления лесов к стене;

· наличие и надежность ограждения на лесах, наличие двойного перильного ограждения в рабочих ярусах;

· правильность установки молниеприемника и заземления лесов;

· обеспечение отвода воды от лесов.

Особое     внимание  обратить  на  вертикальность  стоек и надежность крепления лесов к стене.

5.3. Состояние лесов должно ежедневно перед началом
смены  проверяться  производителем  работ  или  мастером,
руководящим работами.

5.4. Настилы и лестницы лесов следует систематически очищать
от мусора, остатков материалов, снега, наледи, а зимой посыпать
песком.

5.5. Нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не должны превышать допустимых пределов.

В   случае   необходимости  увеличения   или   изменения расположения нагрузок:

-      прочность лесов должна быть проверена расчетом;

-      провести   испытания   лесов   нагрузкой, на 25% превышающей указанную;

-      составить акт о проведении испытаний.

5.6. При  подаче  материалов  на леса  башенным  краном
непосредственно  к  рабочим  местам  необходимо  соблюдать
следующие правила:

-      во избежание ударов грузом по лесам, необходимо сначала
производить подъем груза и передвижение крана, а затем поворот
стрелы и плавное опускание груза;

-      на лесах должен    находиться сигнальщик, регулирующий
подачу грузов подачей сигналов крановщику.
5.7. При   подаче   материалов   на  леса  стационарным
подъемником, каркас его должен крепиться к стене независимо от лесов.
-9-
6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Леса должны быть надежно закреплены к стене по всей высоте. Произвольное снятие крепления лесов к стене не допускается. 
6.2. Настил лесов должен иметь ровную поверхность.

6.3. Подъем людей на леса и спуск с них должен производиться
только по лестницам, с внутренней стороны секций.

6.4. На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами
перемещения людей, размещения грузов и величин допускаемых нагрузок.

6.5. Подача   на леса   груза,    превышающего допустимый
проектом, запрещена.

6.6. Во избежание повреждения стоек,   расположенных у проездов, необходима установка защитных устройств.

6.7. Линии электропередач,   расположенные ближе 5 м от лесов, необходимо снять или заключить в деревянные короба.

6.8. Леса  должны  быть  надежно  заземлены  и оборудованы грозозащитным устройством.

При монтаже и демонтаже лесов доступ людей в зону ведения работ, не занятых на этих работах, запрещен.

6.9. Кроме требований  и мер безопасности   настоящего паспорта необходимо также выполнять требования

 СНиП 111 -4-80  «Техника безопасности в строительстве».
6.10. При использовании нескольких рабочих ярусов с предельно допустимой нагрузкой рекомендуется диагональные стяжки устанавливать в каждом ярусе:


-10-
7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Транспортирование    лесов    может    производиться
транспортом любого вида, в соответствии с действующими для
данного вида транспорта правилами перевозки грузов.

7.2. Перед транспортированием элементы лесов должны быть рассортирован по видам (рамы, помосты, стяжки, связи) и
связаны в пакеты проволокой диаметром не менее 4 мм в две нитки
со скруткой не менее 2-х витков, а мелкие детали должны быть
упакованы в ящики.

7.3. Не  допускается сбрасывать элемент лесов с транспортных средств при разгрузке.

7.4. Хранение  лесов должно  осуществляться по группе хранения ОД 4 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

7.5. При длительном хранении элементы лесов должны быть уложены  па  подкладки,  исключающие  соприкосновение  их с грунтом.

7.6. Металлические поверхности лесов, не имеющие лакокрасочных покрытий  при длительном  хранении  ДОЛЖНЫ подвергаться консервации солидолом С по ГОСТ 4366-75 или другой равноценной смазкой.

7.7. При транспортировании и хранении пакеты и ящики с элементами лесов могут быть уложены друг на друга не более чем в три яруса.
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие
лесов требованиям    настоящего    паспорта при    соблюдении
потребителем  условий  эксплуатации,  транспортирования  и
хранения.

8.2. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня
поступления потребителю.
-11-
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

ЛРСП-100
(наименование изделия)
соответствует стандартам (техническим условия) :

5225-001-11713507-2004

и признан(а) годным(ой) для эксплуатации
                                              Дата выпуска «____»  ___________   20​​​25г.
   Подпись лиц, ответственных за приёмку ________________________

                  М.П.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на основные технические параметры товара.

Производитель ООО " ЗАВОД РИЗ " 

МО, г.о. Дмитровский, 

территория 4-ый км автодороги 

Дмитров-Орудьево-Жуковка, д. 65, строение № 2

                                                                                 info@lesavyshki.ru 

                                                                              tel:88005005610

                                                                              8-936-512-10-52
-12-
