[image: image1.png]R W
\ N\ \
2 g7 o \
./"
o f 7
./.
/‘4 Va4 | /

\z_ -

==

Konerpyxuns caernanunca HI03-100-005Y 3





Светильник НПП 03-100

Паспорт

ЯЖИТ.676114.001ПС

2015 г.

1. Назначение изделия

1.1. Светильник НПП03-100-005У3 предназначен для освещения общественных, промышленных, производственных и бытовых помещений.

1.2. Светильник потолочный пыле – капле защитный степени защиты IP54 по ГОСТ 14254-96.

1.3. Светильник соответствует климатическому исполнению У категории размещения 3 по ГОСТ15150-69.

2. Основные технические данные.

2.1. Габаритные размеры светильника, мм – диаметр 212, высота – 104.

2.2. Масса не более, кг – 0,75.

2.3. Количество осветительных ламп, шт. – 1.

2.4. Мощность лампы не более, Вт – 100.

2.5. Номинальное напряжение сети, В – 220.

2.6. Корпус и защитная сетка светильника должны быть изготовлены из материала одного и того же цвета. Светильники должны иметь следующие цветовые исполнения: белый, черный, красный, синий.

3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки изделия входят:  

– светильник НПП03-100-005У3  –  1 шт.

– паспорт                                        –   1 шт.

– полиэтиленовый пакет                –  1 шт.

4. Устройство изделия.

4.1. Устройство светильника приведено на рисунке 1. Светильник состоит из корпуса 3, изготовленного из полипропилена и стеклянного колпака 1. Колпак сверху закрывается защитной сеткой 2.

4.2. Между корпусом и колпаком проложена уплотнительная прокладка 8, предотвращающая попадание влаги и пыли внутрь светильника.

4.3. В корпусе светильника установлена заглушка 7,фиксирующая сетевые провода, входящие в полость светильника.

4.4. Внутри корпуса светильника расположен отражатель 5, улучшающий тепловой режим и повышающий светоотдачу светильника.

5. Меры безопасности.

5.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильника, производить только при отключенной питающей сети.

5.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильника рекомендуется производить специалисту.

5.3. Подключение светильника к питающей сети должно осуществляться непосредственно к патрону. Подключение при помощи скрутки проводов не допускается.

5.4. Крепление соединительного кабеля в корпусе светильника должно исключать возможность его выдергивания и скручивания при воздействии растягивающих и крутящих моментов.

5.5. При креплении соединительного кабеля не допускается его изгиб на угол более 180° и его привязывание.

6. Подготовка к использованию.

6.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности. При распаковке нужно соблюдать осторожность и не допускать ударов и механических нагрузок на детали светильника.

6.2. Отвернуть винты крепления защитной сетки. Снять защитную сетку 2, стеклянный колпак 1 и отражатель 5.

6.3. Закрепить корпус светильника к стене с помощью шурупов.

6.4. Снять заглушку 7 и срезать на ней со стороны конуса необходимую часть для обеспечения прохождения сетевого провода.

6.5. Продеть сетевой провод в полость светильника и подключить его к

 патрону 6. Вставить заглушку в корпус светильника путем перемещения ее по     проводу.

6.6. Установить отражатель 5. Ввернуть лампу 4 в патрон. Установить колпак и защитную сетку.

7. Хранение.

 7.1. Упакованные светильники должны храниться под навесом или в помещении при температуре от 269 К (4(С) до 313К (40(С) и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

8. Сведения об упаковывании.

8.1. Каждый светильник упаковать в полиэтиленовый пакет вместе с паспортом.

8.2. Уложить светильники в транспортную тару. Между светильниками проложить прокладки из гофрированного картона.

8.3. Наружные стыки клапанов транспортной коробки заклеить клеевой лентой. На коробке с наружной стороны наклеивается этикетка, выполненная типографским способом.

Этикетка содержит сведения о транспортировании и об изделии:

– «Хрупкое осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Количество рядов складирования», «Штабелирование ограничено»;

– товарный знак предприятия – изготовителя и его адрес;

– наименование изделия и номер технических условий;

– номинальное напряжение сети в вольтах;

– номинальная частота в герцах;

– максимальная потребляемая мощность;

– количество изделий в коробке;

( номер упаковщика; 

– дата упаковки;

– штамп УТК.

8.4. Транспортная тара должна быть опломбирована таким образом, чтобы исключить изъятие светильников без нарушения пломб. Масса транспортной тары с упакованными светильниками должна быть не более 20 кг.

9. Гарантии изготовителя.

 9.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

9.2. Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Гарантийный талон.

Действителен по заполнении ООО “ФОРСВЕТ”

Гарантийный талон заполняет предприятие изготовитель.

 Светильник НПП03-100-005У3 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____________ 201   г.

Штамп УТК

Юр. адрес предприятия изготовителя: 111024, г. Москва, Авиамоторная ул., д.44 стр.3, оф.8

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи___________________________

                                                  (число, месяц, год)    

Продавец_______________________________

                                         (подпись, штамп магазина)

Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии не принимаются.

