Технический паспорт

ОТОПИТЕЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ ПЕЧЬ

НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ POLARUS 11M

(модификация на 60/80 кВт)

- Технические характеристики печи Polarus 11M на отработанном масле.

Максимальная мощность (кВт) 60,0/80,0

Рабочая мощность (кВт) 10,0 – 60/80 кВт

Потребление топлива (л/ч) 1,0 – 6,0/8,0

Диаметр дымоходной трубы 160 мм

Размеры печи: высота - 1250мм; ширина - 650мм; глубина - 850мм.

Масса печи  120 кг

Электропитание 220 В (200Вт)

- Схематический рисунок печи с перечислением отдельных частей.

- Схема электрической части печи

Отопительная воздушная печь Polarus 11 M не попадает под действие правил  технического надзора. При соблюдении требований эксплуатации обеспечена пожарная и санитарная безопасность. Продукты сгорания остаются в печи, а выхлопные газы удаляются наружу дымовой трубой.  Результаты испытаний подтверждают, что состав выхлопных газов соответствует экологическим нормам. Величина эмиссии выполняет условия, предусмотренные директивой ЕЭС, касающейся предела эмиссии с 1995 г., и разрешаемых величин по Приказу Министра защиты окружающей среды.

- Устранение неполадок

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ПРОВЕРЬТЕ:

- есть ли масло в топливном баке

- нет ли воды под слоем масла

- не засорен ли фильтр, клапан, топливная трубка.

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ ВХОДЯТ В ГАРАНТИЮ И МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ СЕРВИСОМ ПЛАТНО.

- Условия, при которых гарантия не действует

- механические повреждения, нанесенные в ходе неправильной эксплуатации

- повреждения, нанесенные использованием недопустимого топлива

- деформация котла и установленного на печи оборудования, вызванная чрезмерным накаливанием (расходом топлива более 6 л/час для печи P11M60 и не более 8 л/час для печи P11M80 или не своевременным включением обдува).

- несанкционированная разборка, регулировка, замена, кроме случаев, указанных в данном документе.

- Гарантийный талон

Наименование изделия Печь на отработанном масле POLARUS

Модель  P11M____

Серийный номер изделия_________________

Торгующая организация___________________________________

Дата продажи______________________________________

(место печати)

Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт осуществляется в специализированном сервисном центре по адресу г. Санкт-Петербург, Советский проспект д. 49 лит. М  тел.: 8 (812) 380-82-36