Щипцы Элитест УВ-120 для удаления влаги с пленки

ПАСПОРТ

Назначение

Щипцы Элитест УВ-120 предназначены для удаления влаги с рентгеновской пленки после её обработки проявляющими реактивами и промывки водой. Позволяют улучшить качество полученного снимка за счет минимизации остаточных подтеков, разводов и других, вызванных остатками влаги на пленке, артефактов после её последующей сушки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Длина щипцов, мм | 200 |
| Рабочая область, мм | 120 |
| Масса, грамм, не более | 70 |

- 3 комплектность поставки

Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Щипцы Элитест УВ-120 | 1 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |

- Устройство и внешний вид

2

3

1

Рисунок 1 - Внешний вид щипцов Элитест УВ-120

- пластиковый корпус;

- рабочая область;

- пружинное устройство.

Щипцы состоят из пластикового корпуса (1), резиновых вставок рабочей области (2) и пружинного устройства (3). Пружинное устройство обеспечивает автоматическое открытие щипцов.

Резиновые вставки рабочей области щипцов надежно обжимают пленку и не повреждают её во время удаления влаги.

- УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и хранению

  - Во время эксплуатации исключить контакты с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями.

  - Эксплуатировать и хранить вдали от нагревательных приборов.

  - Хранение изделия осуществляется в крытых сухих складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

Сведения об утилизации

В составе материала изделия не содержатся драгоценные материалы и цветные металлы.

Утилизация изделия должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 54533-2011, 
ИТС 15-2016, руководствуясь Федеральными законами №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления", №7-ФЗ от 10.01.2002 г. "Об охране окружающей среды", №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" и другими федеральными и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие щипцов Элитест УВ-120 для удаления влаги с пленки требованиям, предусмотренным в ТУ 28.99.39-093-96651179-2019 и действующей технической документации на изделие, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты отгрузки покупателю.

Дата продажи ____________________

М.П.

Подпись _________________________

Свидетельство о приемке

| Щипцы Элитест УВ-120 для удаления влаги с пленки наименование |  |
| --- | --- |
| изготовлены в соответствии с ТУ 28.99.39-093-96651179-2019 и признаны годными к эксплуатации. |  |
| Отдел ОТК |  |
| ______________________ личная подпись МП ______________________ число, месяц, год | ____________________ расшифровка подписи |

Информация об изготовителе

ООО «Арион», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.

телефон / факс: 8 (800) 511-01-14, (831) 434-96-41.

e-mail: xrs@xrs.ru		сайт: арион.рф