Описание

Клапан настроечный с ниппелем «евроконус» для коллекторной группы предназначен для гидравлической балансировки и регулирования расхода теплоносителя в отдельных контурах систем водяного отопления, в том числе в системах тёплого пола.

Клапан устанавливается на коллекторной группе и обеспечивает точную настройку расхода теплоносителя по каждому отопительному контуру, что позволяет добиться равномерного распределения тепла и стабильной работы системы. Совместим с коллекторными группами PROFACTOR® PF MB 800-809.

Преимущества клапанов PROFACTOR®

- Высокотехнологичное производство и 100% контроль качества

Клапаны проходят многоступенчатые тесты, включая проверку герметичности, устойчивости к перепадам давления и стабильности регулировочной характеристики. Это гарантирует надёжную работу в течение всего срока службы.

- Корпус из горячекованой латуни CW617N (DIN EN 12165)

Горячая ковка увеличивает плотность материала, обеспечивая высокую механическую прочность и устойчивость к гидроударам. Латунь CW617N — отраслевой стандарт долговечности для профессиональной арматуры.

- Двухуровневая защита от коррозии

Полностью никелированный корпус защищает клапан от химической и электрохимической коррозии, а также от эрозионного износа в зонах высокой турбулентности.

- Точная балансировка системы

- Совместимость с большинством коллекторов других производителей

- Подходит для систем с водой или антифризом (гликоль до 30%)

- Устойчивость и герметичность

Уплотнение изготовлено из EPDM — синтетического каучука, стойкого к температурным циклам, старению и агрессивным примесям в теплоносителе.

- Легкость монтажа

- Совместимость и удобство эксплуатации

Полная совместимость с коллекторами PROFACTOR® обеспечивает стабильность регулировочной характеристики и предсказуемость работы системы.

- Энергонезависимая работа

- Прочность и долговечность

- Ниппель под «евроконус» ¾”

_______________________________________

Технические характеристики

Резьба для присоединения к коллектору: G1/2''НР, выход ниппеля G3/4''(«евроконуc»)

Допустимое содержание гликоля: не более 30%

Температура рабочей среды: от –20°C до +100°C

Максимальная температура окружающей среды: 60°C

Максимальное давление: 10 бар

Средний срок службы: 15 лет

Гарантия: 1 год

________________________________________

С клапаном настроечным вы избавитесь от холодных углов и перегретых зон — балансировка тёплого пола станет быстрой и простой.

Система отопления работает эффективно только тогда, когда каждый элемент выполнен без компромиссов. Клапаны PROFACTOR® — это прецизионная регулировка, максимальная герметичность и стойкость к коррозии. Надёжное решение для современного отопления.