РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК РУЧНОЙ НРБ 01-60-004 СО СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЙ

- Общие указания

- Светильник ручной НРБ 01-60-004 УХЛ4 со светодиодной лампой предназначен для местного освещения рабочей зоны.

- Технические характеристики

  - Светильник рассчитан на работу в сети переменного тока в диапазоне 175-265 В и частотой 50 Гц со светодиодной лампой по форме головки корпуса светильника в месте посадки лампы с цоколем

G-5,3 и лампы с цоколем GU-10 любой мощности.

  - Выпускается со шнуром ШВВП ПВС армированным с неразборной штепсельной вилкой длиной 5; 10; 15 м. Может выпускаться и с другой длины по заявке заказчика. Светильник обладает высокой механической стойкостью и виброустойчивостью.

  - Масса светильника должна быть не более 0,8 кг.

- Комплект поставки

  - Светильник со светодиодной лампой мощностью           и цоколем          , шт. – 1

  - Рамка намотки провода – 1шт.

  - Руководство по эксплуатации, экз. – 1.

- Требования по технике безопасности

  - Производить замену лампы, устранять неисправность только отключенным от сети.

  - При включенной лампе повернуть светильник так, чтобы световой поток не ослеплял глаза.

  - Не следует при выключении из сети тянуть и дергать светильник за провод.

  - Не допускать попадания на него воды, горючих и агрессивных материалов и т.д.

- Устройство изделия.

  - Светильник соответствия конструкции, указанной на рис. 1

Рис. 1. Светильник ручной.

  - Корпус 2. Шнур армированный неразборной штепсельной вилкой  3. Лампа светодиодная Feron   серии LB с цоколем  G-5,3 и лампы с цоколем GU-10 любой мощности. 4. Вкладыш под светодиодные лампы 5. Кольцо стопорное 6. Клемы 7. Втулка 8. Кольцо для подвешивания светильника.

- Порядок замены лампы

  - Для замены лампы необходимо вынуть кольцо стопорное №5 рис. 1 из корпуса светильника вынуть лампу с керамическим вкладышем, произвести замену лампы, сборку произвести в обратном исполнении.

- Порядок хранения

  - Хранить светильник следует в сухом помещении.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок эксплуатации 30000 часов со дня ввода в эксплуатации светильника.

  - Срок службы не ограничен.

- Свидетельство о приемке

  - Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГРТС 004/2011 и техническому описанию ТО 3461.002.02831917-02

Дата изготовления                            .

Штамп ОТК                                       .

Дата продажи                                     .

Штамп магазина                                 .

Изготовитель: 303856, г. Ливны Орловской области, пер. Кирова, 3, ООО «Ливны-Электро»

Перечень

Продукции, выпускаемой ООО «Ливны-Электро»

Электроустановочные изделия

- Элекрический патрон Е27 Н 015 УХЛ4

- Электрический патрон настенный Е27 ФН-013 УХЛ4

- Электрический патрон потолочный Е27 ФП-014 УХЛ4

- Электрический патрон с прижимным кольцом Е27 Н-056 УХЛ4

- Эл. розетка откр. устан. с пружин. конт. «круглая» (белая); РА10-007 УХЛ4

Эл. розетка откр. устан. с пружин. конт. «круглая» (черная); РА10-007 УХЛ4

- Эл. розетка откр. устан. с пружин. конт. «квадратная» (белая); РА10-007 УХЛ4

Эл. розетка откр. устан. с пружин. конт. «квадратная» (черная); РА10-007 УХЛ4

- Эл. розетка скр. устан. с пружин. конт. «круглая» (белая) РС10-008 УХЛ4

Эл. розетка скр. устан. с пружин. конт. «круглая» (черная) РС10-008 УХЛ4

- Эл. Розетка с зазам.контактом скр. устан. РС 10-002 УХЛ4

- Эл.вилка разборная «плоская» В6-001 УХЛ4

- Удлинитель 3-местный L-3,5; L-5; У6-716 УХЛ4

- Светильник ручной переносной НРБ 01-60-001 L-5 м; L-10м

- Светильник ручной переносной НРБ 01-60-003 с перекл.

- Шнуры ПВС, ШРО, ШВВП, ПРС армированные неразборной штепсельной вилкой моделей: 12,26,72,74

- Коробка монтажная КМ-02 УХЛ4

- Адаптер (тройник) АД-01 УХЛ4

- Метла

- Прищепка бельевая

ООО «Ливны-Электро»

303856, Россия, Орловская область, г. Ливны, пер Кирова, 3

Телефон/факс: (48677)7-21-81, 89192000625

E-mail: livhoi@liv.orel.ru

Банковские реквизиты:

р/с 40702810647140000151, к/с 30101810300000000601

ИНН 5702000360, КПП 570201001

ОКП 02831917, ОКТМО 5475000

При вашей заинтересованности вышлем более подробную информацию о наших изделиях.

8.  Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок эксплуатации 30000 часов со дня ввода в эксплуатации светильника.

  - Срок службы не ограничен.

- Свидетельство о приемке

  - Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГРТС 004/2011 и техническому описанию ТО 3461.002.02831917-02

Дата изготовления                            .

Штамп ОТК                                       .

Дата продажи                                     .

Штамп магазина                                 .

Изготовитель: 303856, г. Ливны Орловской области, пер. Кирова, 3, ООО «Ливны-Электро»

Перечень

Продукции, выпускаемой ООО «Ливны-Электро»

Электроустановочные изделия

- Элекрический патрон Е27 Н 015 УХЛ4

2.         Электрический патрон настенный Е27 ФН-013 УХЛ4

3.        Электрический патрон потолочный Е27 ФП-014 УХЛ4

4.        Электрический патрон с прижимным кольцом Е27 Н-056 УХЛ4

5.        Эл. розетка откр. устан. с пружин. конт. «круглая» (белая); РА10-007 УХЛ4

Эл. розетка откр. устан. с пружин. конт. «круглая» (черная); РА10-007 УХЛ4

6.        Эл. розетка откр. устан. с пружин. конт. «квадратная» (белая); РА10-007 УХЛ4

Эл. розетка откр. устан. с пружин. конт. «квадратная» (черная); РА10-007 УХЛ4

7.        Эл. розетка скр. устан. с пружин. конт. «круглая» (белая) РС10-008 УХЛ4

Эл. розетка скр. устан. с пружин. конт. «круглая» (черная) РС10-008 УХЛ4

- Эл. Розетка с зазам.контактом скр. устан. РС 10-002 УХЛ4

- Эл.вилка разборная «плоская» В6-001 УХЛ4

- Удлинитель 3-местный L-3,5; L-5; У6-716 УХЛ4

- Светильник ручной переносной НРБ 01-60-001 L-5 м; L-10м

12.       Светильник ручной переносной НРБ 01-60-003 с перекл.

13.       Шнуры ПВС, ШРО, ШВВП, ПРС армированные неразборной штепсельной вилкой моделей: 12,26,72,74

14.       Коробка монтажная КМ-02 УХЛ4

15.       Адаптер (тройник) АД-01 УХЛ4

16.       Метла

17.       Прищепка бельевая

ООО «Ливны-Электро»

303856, Россия, Орловская область, г. Ливны, пер Кирова, 3

Телефон/факс: (48677)7-21-81, 89192000625

E-mail: livhoi@liv.orel.ru

Банковские реквизиты:

р/с 40702810647140000151, к/с 30101810300000000601

ИНН 5702000360, КПП 570201001

ОКП 02831917, ОКТМО 5475000

При вашей заинтересованности вышлем более подробную информацию о наших изделиях.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК РУЧНОЙ НРБ 01-60-004 СО СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЙ

- Общие указания

  - Светильник ручной НРБ 01-60-004 УХЛ4 со светодиодной лампой предназначен для местного освещения рабочей зоны.

- Технические характеристики

  - Светильник рассчитан на работу в сети переменного тока в диапазоне 175-265 В и частотой 50 Гц со светодиодной лампой по форме головки корпуса светильника в месте посадки лампы с цоколем

G-5,3 и лампы с цоколем GU-10 любой мощности.

  - Выпускается со шнуром ШВВП ПВС армированным с неразборной штепсельной вилкой длиной 5; 10; 15 м. Может выпускаться и с другой длины по заявке заказчика. Светильник обладает высокой механической стойкостью и виброустойчивостью.

  - Масса светильника должна быть не более 0,8 кг.

- Комплект поставки

  - Светильник со светодиодной лампой мощностью           и цоколем          , шт. – 1

  - Рамка намотки провода – 1шт.

  - Руководство по эксплуатации, экз. – 1.

- Требования по технике безопасности

  - Производить замену лампы, устранять неисправность только отключенным от сети.

  - При включенной лампе повернуть светильник так, чтобы световой поток не ослеплял глаза.

  - Не следует при выключении из сети тянуть и дергать светильник за провод.

  - Не допускать попадания на него воды, горючих и агрессивных материалов и т.д.

- Устройство изделия.

  - Светильник соответствия конструкции, указанной на рис. 1

Рис. 1. Светильник ручной.

  - Корпус 2. Шнур армированный неразборной штепсельной вилкой  3. Лампа светодиодная Feron   серии LB с цоколем  G-5,3 и лампы с цоколем GU-10 любой мощности. 4. Вкладыш под светодиодные лампы 5. Кольцо стопорное 6. Клемы 7. Втулка 8. Кольцо для подвешивания светильника.

- Порядок замены лампы

  - Для замены лампы необходимо вынуть кольцо стопорное №5 рис. 1 из корпуса светильника вынуть лампу с керамическим вкладышем, произвести замену лампы, сборку произвести в обратном исполнении.

- Порядок хранения

  - Хранить светильник следует в сухом помещении.