
[image: image2.jpg]



СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ ЛАФЕТНЫЙ
[image: image1.jpg]~ Poccus, 456320, YenabuHckan o6nacTs,
r. Muacc, yn. Unbmen-Tay, .20

1, 11 1 NTOXTEXCNAC

POGOTU3MPOBAHHDIE YCTAHOBKU NOXAPOTYLIEHUA  E-mail: saleelafet0lru

- www.lafetOl.ru



водопенный универсальный стационарный с ручным управлением ЛС-С70(40,50,60)У
Лафетный ствол предназначен для формирования потока распыленной массы огнетушащего вещества с изменяемым углом распыления от прямой компактной струи до защитного экрана (90 град).
Применяемость:
• пожарные автомобили, прицепы и прочие ТС;
• пожароопасные объекты (нефтяные резервуары, склады, производственные, спортивные и прочие сооружения);
• объекты береговой зоны портовых сооружений;
• речной транспорт;
• морские суда.

Применяемый насадок лафетного ствола позволяет выбрать расход ОТВ простым переключением головки расекателя (3 положения).
Высота посадки лафетного ствола (высокая/низкая), определяющая габарит изделия по высоте может быть различной в зависимости от потребности.

Лафетные стволы выпускаются в соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения", ГОСТ Р 51115-97 и ТУ 4854-003-36937219-2015.

	Наименование параметра
	Значения параметров

	
	ЛС-С40У
	ЛС-С50У
	ЛС-С60У
	ЛС-С70У

	Номинальное давление, МПа
	0,8

	Рабочее давление, МПа
	0,4 . . . 1,0

	Расход воды, л/с

Расход водного раствора пенообразователя, л/с
	40

40
	50

45
	60

50
	70

55

	Кратность пены
	5

	Дальность струи (по крайним каплям), не менее:

- водяной сплошной, м

- водяной распыленной (при угле факела 300), м

- пенной сплошной, м
	60

35

40
	62

37

42
	65

40

45
	70

45

40

	Перемещение ствола, не менее:

- в вертикальной плоскости, град.

- в горизонтальной плоскости, град.
	Вверх + 90 º, вниз от – 15 º до –60 º

0 º - 360 º

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	У1, УХЛ 1.1

	Масса (сухая) кг, не более
	17


