[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]HAYUHO-TEXHUUECKWA ILEHTP






КОМПЛЕКТ 
для визуального и измерительного 
контроля 
«Сварщик»
[image: image3.jpg]



ПАСПОРТ
г. Москва
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Комплект для визуального и измерительного контроля предназначен для проведения комплексного визуального и измерительного контроля качества:
· основного металла;
· сварных соединений и наплавок;
· подготовки деталей к сварке;
· при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования и трубопроводов;
· при техническом диагностировании в процессе эксплуатации изделий в соответствии с требованиями чертежей, нормативно-технических документов, в т.ч. объектов, подведомственных Ростехнадзору России.
Входящие в комплект средства для визуального и измерительного контроля отвечают требованиям РБ «Методические рекомендации о порядке проведения визуального и измерительного контроля» (приказ РТН №8 от 16.01.2024 г.).
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Заводской номер

	1
	Линейка изме​рительная 

300 мм 
	1
	№

	2
	Набор радиусов № 1

 (1-6 мм)
	1
	№

	3
	Набор радиусов № 3

 (7-25 мм)
	1
	№

	4
	Набор щупов № 4

 (0,1-1,0 мм)
	1
	№

	5
	Универсальный шаблон сварщика УШС-3
	1
	№

	6
	Универсальный шаблон сварщи​ка УШС-2
	1
	№

	7
	Катетомер КМС-3-16
	1
	№

	8
	Рулетка изме​рительная 5м
	1
	№

	9
	Пирометр портативный 
	1
	№

	10
	Клейма стальные цифровые №8
	1
	-

	11
	Очки светлые для защиты глаз в процессе сварки
	1
	-

	12
	Плоскогубцы с диэлектрическими рукоятками
	1
	-

	13
	Краги для защиты рук
	1
	-

	14
	Зубило для отбивания брызг и шлака
	1
	-

	15
	Щетка металлическая для подготовки деталей к сварке
	1
	-

	16
	Щетка металлическая (нержавеющая)
	1
	-

	17
	Блокнот и авторучка
	1
	-

	18
	Линейка сварщика (картон)
	1
	-

	19
	Флешка с образцом техкарты и нормативами по ВИК
	1
	-

	20
	Комплект документов
	1
	-

	21
	Сумка упаковочная
	1
	-


3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики средств, входящих в комплект для визуального и измерительного контроля изделий, приведены в документации на эти средства.
4. МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Метрологической аттестации подлежат:
· линейка измерительная 300 мм;
· набор радиусов № 1; 
· набор радиусов № 3;
· набор щупов № 4;
· универсальный шаблон сварщика УШС-3;
· универсальный шаблон сварщи​ка УШС-2;

· катетомер КМС-3-16;
· рулетка измерительная 5м ;

· пирометр портативный.
Изготовитель гарантирует Заказчику, что на момент поставки все средства, требующие метрологическую аттестацию, имеют метрологические свидетельства.
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Условия хранения должны соответствовать группе I по 
ГОСТ 15150-69.
Срок эксплуатации средств измерений, входящих в комплект, указан в соответствующих паспортах.
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Комплект для визуального и измерительного контроля принят и признан годным для эксплуатации.
Серийный номер №__________

Дата выпуска «
» _________________ 20___ г.

МП.                                                           Штамп ОТК
7. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ
Измерительные инструменты, входящие в комплект для визуального и измерительного контроля подвергнуты консервации согласно требованиям ГОСТ9.014-78. Срок защиты без консервации 2 года.
Консервацию и упаковку произвел

(Ф.И.О.)
Дата
20    г.
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Срок гарантии и порядок предъявления претензий по качеству изделий, входящих в состав комплекта для визуального и измерительного контроля, определены документацией соответствующих заводов-изготовителей.


