[image: image1.jpg]HAYUHO-TEXHUUECKWA ILEHTP




[image: image2.jpg]




КОМПЛЕКТ 
для визуального и измерительного 
контроля 
«Эксперт»
ПАСПОРТ
г. Москва

1.НАЗНАЧЕНИЕ
Комплект для визуального и измерительного контроля предназначен для проведения комплексного визуального и измерительного контроля качества:
· основного металла;
· сварных соединений и наплавок;
· подготовки деталей к сварке;
· при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования и трубопроводов;
· при техническом диагностировании в процессе эксплуатации изделий в соответствии с требованиями чертежей, нормативно-технических документов, в т.ч. объектов, подведомственных Ростехнадзору России.
Входящие в комплект средства для визуального и измерительного контроля отвечают требованиям РБ «Методические рекомендации о порядке проведения визуального и измерительного контроля» (приказ РТН №8 от 16.01.2024 г.).
2.КОМПЛЕКТНОСТЬ
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Заводской номер

	1
	Методические рекомендации
	1
	-

	2
	Линейка измерительная 

300 мм
	1
	№

	3
	Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1
	1
	№

	4
	Угольник поверочный

 УП 160 х100 мм
	1
	№

	5
	Набор радиусов № 1 

(1-6 мм)
	1
	№

	6
	Набор радиусов № 3 

(7-25 мм)
	1
	№


	7
	Набор щупов №4

 (0,1-1 мм)
	1
	№

	8
	Универсальный шаблон сварщика УШС-3
	1
	№

	9
	Универсальный шаблон Красовского УШК-1
	1
	№

	10
	Рулетка измерительная 5м 
	1
	№

	11
	Лупа измерительная 

ЛИ-3-10х с подсветкой (L30)
	1
	№

	12
	Блокнот и авторучка
	1
	-

	13
	Флешка с образцом техкарты и нормативами по ВИК
	1
	-

	14
	Фонарь
	1
	-

	15
	Мел восковой
	1
	-

	16
	Мел термостойкий 
(2000 °С)
	1
	-

	17
	Лупа просмотровая 3х с подсветкой
	1
	-

	18
	Зеркало телескопическое
	1
	-

	19
	Линейка сварщика (картон)
	1
	-

	20
	Комплект документов
	1
	-

	21
	Сумка упаковочная
	1
	-


3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики средств, входящих в комплект для визуального и измерительного контроля изделий, приведены в документации на эти средства.
4. МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Метрологической аттестации подлежат:
· линейка измерительная 300 мм;

· штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1;

· угольник УП 160х100 мм;
· набор радиусов № 1; 

· набор радиусов № 3;

· набор щупов № 4;

· универсальный шаблон сварщика УШС-3;

· универсальный шаблон Красовского УШК-1;
· рулетка измерительная 5 м;
· лупа измерительная ЛИ-3-10х с подсветкой (L30).
Изготовитель гарантирует Заказчику, что на момент поставки все средства, требующие метрологическую аттестацию, имеют метрологические свидетельства.
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Условия хранения должны соответствовать группе I по ГОСТ 15150-69.
Срок эксплуатации средств измерений, входящих в комплект, указан в соответствующих паспортах.
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Комплект для визуального и измерительного контроля признан годным для эксплуатации.
Серийный номер №__________

Дата выпуска «
» _________________ 20___ г.

МП.                                                      Штамп ОТК
7. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ
Измерительные инструменты, входящие в комплект для визуального и измерительного контроля, подвергнуты консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014-78. Срок защиты без консервации 2 года.
Консервацию и упаковку произвел

(Ф.И.О.)
Дата
20___ г.
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Срок гарантии и порядок предъявления претензий по качеству изделий, входящих в состав комплекта для визуального и измерительного контроля, определены документацией соответствующих заводов-изготовителей.


