Переносной заправочный модуль 
Cosmic 80 
Примечание: все запчасти и изделия, поставляемые 

ООО «Петролл», полностью испытаны и проверены на наличие дефектов. Контроль качества производится с момента поставки материалов и комплектующих до полного изготовления изделия на всех циклах производства. Мы гарантируем, что вся продукция изготовлена из качественных материалов и имеют гарантийный срок эксплуатации в течение одного года. В случае обнаружения неисправных и фальсифицированных изделий, просьба отправить информацию по адресу:info@personalazs.ru
[image: image2.jpg]



Назначение

         Переносной заправочный модуль, дата выпуска ___________, заводской номер ________________________.

         Переносной заправочный модуль предназначен для некоммерческого отпуска топлива в баки транспортных средств. Модуль снабжён роторно-шиберным насосом, измерителем объёма с барабанным дисплеем, рукавом и топливораздаточным краном.  Дополнительные аксессуары поставляются по требованию заказчика.

 Описание насоса
Переносной заправочный модуль Helios 80 + K44 представляет собой моноблок, состоящий из электронасоса и счётчика жидкости.

1. Входной топливный фильтр

2. Перепускной клапан

3. Разделительная перегородка шестерён

4. Ротор

5. Лопатки

6. Корпус

Комплектность

	Наименование
	Обозначение
	Количество
	Примечание

	Заправочный 

модуль
	Cosmic 80 
	1
	

	Паспорт
	
	1
	


Принцип работы
Тип модуля - роторно-шиберный. Корпусные детали насоса отлиты из чугуна. В корпус модуля встроен перепускной редукционный клапан, предназначен для поддержания постоянного давления в гидросистеме при изменении расхода топлива. 

Модуль получает вращение от вала электродвигателя.

Перепускной клапан, закрытый пробкой, регулирует давление в нагнетательной полости модуля  колонки. Регулировка осуществляется путем поворота регулировочного винта клапана, причём при повороте винта по часовой стрелке давление в системе увеличиваются, против часовой стрелки – уменьшается. При повышении давления в нагнетательной полости насоса до величины, на которую отрегулирован клапан, происходит его открытие, чем предотвращается дальнейшее повышение давления.
Сроки эксплуатации и хранения

Гарантии изготовления
          Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу заправочного модуля при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

          Гарантийный срок хранения-18 месяцев со дня изготовления заправочного модуля.

           Гарантийный срок эксплуатации-6 месяцев в пределах гарантийного срока хранения при гарантийной наработке 0,5 млн. литров.
Монтаж и эксплуатация модуля

         Переносной заправочный модуль должен устанавливаться от резервуара с перекачивающей жидкостью на расстоянии, не более 18 м при высоте вертикального участка всасывающего трубопровода, не более 3 м. 

         Перед пуском в переносной заправочный модуль необходимо залить перекачиваемую жидкость.

         Перед началом эксплуатации необходимо прокачать через переносной заправочный модуль, не менее 5 литров дизтоплива для удаления консерванта.

          Хранить насос необходимо в вертикальном положении с закрытыми пробками, входным и выходным отверстиями (для предотвращения выливания консерванта) в закрытых помещениях или под навесом при температуре от -15 до +50 С, относительной влажности до 100% при 25 С, в атмосфере любых типов.

[image: image1.png]«;»,_A@Is
B D
PP B

®
®-
®




