- Монтаж: Ремень натягивается между двумя точками крепления. Важно соблюдать допустимую нагрузку, чтобы избежать провисания или повреждения токопроводящих жил.

- Эксплуатация: Система работает под низким напряжением (обычно 48В), что безопасно для человека при касании, но требует использования специального блока питания, подходящего по мощности.

- Подключение: Светильники фиксируются на ремне специальными адаптерами, которые обеспечивают электрический контакт. При установке важно следить за надежностью соединения.

- Уход: Протирать ремень рекомендуется сухой мягкой тканью. Использование агрессивных чистящих средств может повредить изоляцию токоведущих шин.

Рекомендуется обратиться на официальный сайт ST Luce для получения полной PDF-версии инструкции.