[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]w/ =8 8




 Изготовлено в России
Удлинители электрические марки "JETT", модели РС-3-16-1,5м(с/з), РС-3-16-3м(с/з), РС-3-16-5м(с/з), РС-3-16-7м(с/з), РС-3-16-10м(с/з)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Основные параметры и характеристики.

• Номинальное напряжение - 220В.
• Максимальный ток - 16А.
• Максимальная суммарная мощность подключаемых электроприборов - не более 3500Вт.
2. Назначение.

Удлинители электрические предназначены для подключения электроприборов к электрической сети в бытовых условиях.
3. Различие между моделями.

Модели электрических удлинителей JETT различаются между собой лишь длиной электрического кабеля. Информация о названии модели и длине кабеля нанесена на упаковку изделия.

4. Условия безопасной эксплуатации, хранения и утилизации.
• Изделие не имеет защиты от влаги (IP20) и предназначено для использования только внутри сухих помещений. Не допускается использование удлинителя в помещениях с повышенной влажностью, на улице, в ванных комнатах и т.д.
• Перед использованием удлинителя необходимо полностью размотать шнур.
• Не допускается подключать удлинитель в неисправную электрическую розетку.
• Подключать изделие следует только к розетке бытовой электрической сети ~220-250В, 50Гц.
• Запрещается обертывать удлинитель, накрывать его посторонними предметами.
• Не допускается эксплуатация изделия с видимыми нарушениями корпуса или изоляции сетевого кабеля.
• Запрещается эксплуатировать удлинитель в труднодоступных местах. 

• Разрешается эксплуатировать изделие при температуре окружающей среды от +5ºС до +35ºС и относительной влажности не более 85%.
• Категорически запрещается превышать суммарную мощность подключаемых к удлинителю электроприборов. Она должна быть не более 3500Вт.
• Не допускать попадания жидкостей или посторонних предметов в удлинитель.
• Не разбирать изделие.
• Не давать детям.
• Рекомендуется хранить удлинители при температуре окружающей среды от 0ºС до +35ºС и относительной влажности не более 85%.
• Материалы, из которых изготовлено изделие, не имеют специальных требований к утилизации.
• Транспортировку удлинителей рекомендуется осуществлять в групповой упаковке на паллетах.
5. Меры при обнаружении неисправности.

Следует немедленно отключить изделие от электросети, не пытаться включать его вновь, не пытаться самостоятельно ремонтировать удлинитель при возникновении следующих неисправностей:
• задымления, запаха гари;
• повышения нагрева удлинителя;
• отсутствия напряжения в розетках удлинителя при наличии напряжения в электрической сети;
• механических повреждений удлинителя.
Изготовитель: ООО "РЭК", 157213, Костромская обл., Галичский район, п. Россолово, ул. Заготовительная, д. 23А


 ИЗГОТОВЛЕНО: ЯНВАРЬ 2026 г.

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АУ05.В.05458

Изготовлено по ТУ 3464-001-83576884-09
