КОРПУСА НАВЕСНЫЕ СЕРИИ IP54 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТУ 27.12.40-001-28689776-2022

Содержание

|  | ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 4 |
| 2. | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 6 |
| 3. | УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ | 6 |
| 4. | ПОРЯДОК РАБОТЫ | 6 |
| 5. | ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 7 |
| 6. | ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ | 8 |
| 7. | ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 8 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с принципом работы, основными правилами эксплуатации и обслуживания шкафов  навесных серии IP54 (далее по тексту –шкаф, оборудование, изделия).

Внимание!

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Персонал, допускаемый к обслуживанию оборудования, должен иметь соответствующую квалификацию и быть ознакомлен с настоящим руководством, а также с правилами техники безопасности.

Эксплуатация изделия в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном руководстве, обеспечит надежную и безопасную работу изделия.

При проектировании, конструировании и изготовлении изделия использовалось современное производственное оборудование. Качество данного изделия обеспечивается применением системы постоянного контроля, с использованием совершенных методов и соблюдением требований по безопасности.

Производитель выполняет программу постоянного улучшения качества выпускаемой продукции и готово предоставить дополнительную информацию относительно установки и эксплуатации данного изделия и вспомогательных устройств, а также ремонта и диагностики неисправностей.

Данное руководство по эксплуатации соответствует ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов.

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Шкафы предназначены для сборки шкафов управления, автоматики, защиты, сигнализации, приема и распределения электрической энергии электрических станций, подстанций и других энергетических объектов.

  - общий вид оборудования представлен в каталоге продукции.

  - Основные характеристики указаны в таблице 1.

Таблица 1.

| Артикул | Наименование | Высота | Ширина | Глубина | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # С54001 | # ЩРН-12 IP54 (240х330х120) УХЛ1 | # 240 | # 330 | # 120 | ## Сталь |
| # С54002 | # ЩРН-24 IP54 (410х330х120) УХЛ1 | # 410 | # 330 | # 120 | ## Сталь |
| # С54003 | # ЩРН-36 IP54 (540х330х120) УХЛ1 | # 540 | # 330 | # 120 | ## Сталь |
| # С54004 | # ЩРН-48 IP54 (670х330х120) УХЛ1 | # 670 | # 330 | # 120 | ## Сталь |
| # С54005 | # ЩРНг-М IP55 (200х175х135) УХЛ1 | # 200 | # 175 | # 135 | ## Сталь |
| # С54006 | # ЩРНг-М с окном IP55 (360х225х140) УХЛ1 | # 360 | # 225 | # 140 | ## Сталь |
| # С54007 | # ЩРНг-М IP55 (500х325х180) УХЛ1 | # 500 | # 325 | # 180 | ## Сталь |
| # С54008 | # ЩУ-1/1-0 IP54 (1 дверь)(310x300x150) УХЛ1 | # 310 | # 300 | # 150 | ## Сталь |
| # С54009 | # ЩУ-1/1-1 IP54 (310х300х150) УХЛ1 | # 310 | # 300 | # 150 | ## Сталь |
| # С54010 | # ЩУ 3/1-0 IP54( 395х310х150) УХЛ1 | # 395 | # 310 | # 150 | ## Сталь |
| # С54011 | # ЩУ 3/1-1 IP54 (445х400х150) УХЛ1 | # 445 | # 400 | # 150 | ## Сталь |
| # С54015 | # ЩУ-1Н-12 IP55 (400х315х165) УХЛ1 | # 400 | # 315 | # 165 | ## Сталь |
| # С54016 | # ЩУ-3Н-12 IP55 (480х350х165) УХЛ1 | # 480 | # 350 | # 165 | ## Сталь |
| # С54017 | # ЩМП-1-0 IP54 (395х310х220) УХЛ1 | # 395 | # 310 | # 220 | ## Сталь |
| # С54018 | # ЩМП-2-0 IP54 (500х400х220) УХЛ1 | # 500 | # 400 | # 220 | ## Сталь |
| # С54019 | # ЩМП-3-0 IP54 (650х500х220) УХЛ1 | # 650 | # 500 | # 220 | ## Сталь |
| # С54020 | # ЩМП-4-0 IP54 (800х650х250) УХЛ1 | # 800 | # 650 | # 250 | ## Сталь |
| # С54021 | # ЩМП-4.4.1-0 IP54 (400х400х150) УХЛ1 | # 400 | # 400 | # 150 | ## Сталь |
| # С54022 | # ЩМП-4.2.1-0 IP54 (400х210х150) УХЛ1 | # 400 | # 210 | # 150 | ## Сталь |
| # С54023 | # ЩМП-2.3.1-0 IP54 (250х300х150) УХЛ1 | # 250 | # 300 | # 150 | ## Сталь |
| # С54024 | # ЩМП-3.2.1-0 IP54 (300х210х150) УХЛ1 | # 300 | # 210 | # 150 | ## Сталь |
| # С54025 | # ЩМП-5-0 IP54 (1000х650х285) УХЛ1 | # 1000 | # 650 | # 285 | ## Сталь |
| # С54026 | # ЩМП-6-0 IP54 (1200х750х300) УХЛ1 | # 1200 | # 750 | # 300 | ## Сталь |
| # С54027 | # ЩМП-4.4.2-0 IP54 (400х400х250) УХЛ1 | # 400 | # 400 | # 250 | ## Сталь |
| # С54028 | # ЩМП-7-0 IP54 (1400х650х250) УХЛ1 | # 1400 | # 650 | # 250 | ## Сталь |
| # С54029 | # ЩМП-4.6.2-0 IP54 (400х600х250) УХЛ1 | # 400 | # 600 | # 250 | ## Сталь |
| # С54030 | # ЩМП-4.6.1-0 IP54 (400х600х150) УХЛ1 | # 400 | # 600 | # 150 | ## Сталь |
| # С54001 | # ЩРН-12 IP54 (240х330х120) УХЛ1 | # 240 | # 330 | # 120 | ## Сталь |
| # С54002 | # ЩРН-24 IP54 (410х330х120) УХЛ1 | # 410 | # 330 | # 120 | ## Сталь |
| # С54003 | # ЩРН-36 IP54 (540х330х120) УХЛ1 | # 540 | # 330 | # 120 | ## Сталь |
| # С54004 | # ЩРН-48 IP54 (670х330х120) УХЛ1 | # 670 | # 330 | # 120 | ## Сталь |
| # С54005 | # ЩРНг-М IP55 (200х175х135) УХЛ1 | # 200 | # 175 | # 135 | ## Сталь |
| # С54006 | # ЩРНг-М с окном IP55 (360х225х140) УХЛ1 | # 360 | # 225 | # 140 | ## Сталь |

| Степень защиты, IP | 54 |
| --- | --- |
| Материал | СТ3 |
| Толщина металла, мм | 0.8 |
| Цвет и покрытие | Серый , RAL 7035, порошковое |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Толщина монтажной панели, мм | 0.7, материал — оцинкованная сталь |
| Материал уплотнения | Двухкомпонентный пенополиуретан |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен соответствовать перечню, указанному в Таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество (штук) |
| --- | --- |
| Шкаф в соответствии с заказом | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 экз. |
| Комплект заземления | 1 экз. |
| Комплект замков и ключей, оц. сталь | 1 экз. |
| Комплект крепления к стене | 1 экз. |

- УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - При проектировании и изготовлении оборудования было сделано все необходимое, чтобы гарантировать соответствие нормам техники безопасности.

  - Необходимо беречь шкаф от повышенной влажности и воды.

  - Устройство следует хранить и использовать в недосягаемости детей.

  - Техническое обслуживание должно осуществляться только квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимание! Перед началом работы необходимо удостовериться, что устройство находится в исправном состоянии, отсутствуют повреждения на корпусе.

Шкаф в готовом виде, пригоден для установки в нем необходимого оборудования.

- ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

  - Для очистки шкафа используйте сухую тряпку.

  - Запрещается прикладывать к корпусу шкафа чрезмерные усилия, а также подвергать воздействию сильных сотрясений и резких перепадов температуры и влажности.

  - Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать шкаф. Для этого необходимо обратится в сервисный центр.

  - С целью поддержания исправности изделия в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, которые включают в себя:

  - Планово-предупредительные работы:

1)	плановая техническая эксплуатация, включающая:

-	плановые осмотры (один раз в месяц);

-	плановые технические обслуживания (один раз в месяц);

-	профилактические испытания и измерения;

-	плановые текущие ремонты (ежегодное).

Непредвиденные работы:

-	внеплановые осмотры (после аварий, чрезвычайных ситуаций и т.п.);

-	аварийно-восстановительные работы неотложного характера. Мероприятия, обязательные при проведении ТО:

- Наружный и внутренний осмотр изделия для визуального выявления дефектов (нарушение, наличие влаги, коррозии или вмятин на корпусе шкафа; надежность крепления шкафа; исправность замка; отсутствие на шкафу и внутри шкафа посторонних предметов, нарушение целостности уплотнения и т.п.)

- Удаление пыли и грязи снаружи и внутри шкафа;

- Производить ремонт корпуса изделия, при необходимости, восстановление окраски;

- Проверка целостности и исправности системы заземления;

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

  - Шкаф в упаковке изготовителя транспортируют транспортом любого вида на любое расстояние, по правилам перевозок стеклянных изделий, действующих на транспорт данного вида. Транспортировка осуществляется в крытых транспортных средствах.

  - Условия хранения шкафа в упаковке должны соответствовать климатическим условиям УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафов установленным требованиям при соблюдении потребителем условий по транспортировке, хранения и эксплуатации.

  - Конструкция шкафа обеспечивает его бесперебойной работы при условии надлежащего с ним обращения.

  - Производитель не несет ответственности за нарушения в работе шкафа, возникшие в результате самостоятельного модифицирования или ремонта.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи.

- СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

| Наименование | Корпус распределительный навесной |
| --- | --- |
| Товарный знак | Вектор плюс |
| Страна изготовитель | Россия |
| Изготовитель | ООО «Вектор 33» |
| Адрес изготовителя | Владимирская область, г. Ковров, ул. Фруктовая, владение 8 |

Товар изготовлен согласно требованиям технических условий

ТУ 27.12.40-001-28689776-2022 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска - «__»___________202_ г