9. Сведения о приёмке
Настоящий паспорт составлен на основании технической документации. 

Микрометр RGK модификации ___________ №______________, прошёл приёмку в соответствии с технической документацией и был признан годным для эксплуатации.

М.П. 
___________________________

Капустин В.А.



подпись

31.01.2024г.
дата

Адрес фирмы производителя.

No. 27 Chang Feng Road, Ding Jiang Town, Ling Chuan County, Guilin 541213, Guangxi, China
Адрес дистрибьютора в России.

ООО «РУСГЕОКОМ», 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д 7к2
Телефон/факс: +7 (495) 604-00-00                     

Заявитель.

Общество с ограниченной ответственностью «РУСГЕОКОМ»» (ООО «РУСГЕОКОМ»)

ИНН 7716540377

Адрес: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д 7к2
Телефон/факс: +7 (495) 604-00-00

E-mail: INFO@RUSGEOCOM.RU


Web-сайт: www.rusgeocom.ru
	Паспорт

	Микрометр RGK модификации: 

· RGK MCM-25
· RGK MC-25
· Заводской номер прибора- 24G0553


1. Назначение изделия.

Микрометры серии RGK (далее микрометры) предназначены для измерений наружных линейных размеров деталей контактным методом. Область применения:

- измерения в быту;

- в геодезических работах;

- в строительстве;

- в промышленности;

- в различных отраслях хозяйства.

2. Технические характеристики.
Микрометры выпускаются в нескольких модификациях, отличительные особенности и технические характеристики, которых приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные технические характеристики
	Модификация

(обозначение)
	Диапазон измерений, мм
	Тип отсчётного устройства
	Цена деления (шаг дискретности), мм
	Шаг микрометрического винта, мм

	RGK MCM-25
	от 0 до 25
	Показания по шкалам стебля и барабана
	0,01
	0,5

	RGK MC-25
	от 0 до 25
	Цифровое отсчётное устройство
	0,001
	0,5


3. Комплектность
	Наименование
	Обозначение
	Количество

	Микрометр
	-
	1 шт.

	Футляр
	-
	1 шт.

	Источник питания (батарейка)1)
	-
	1 шт.

	Регулировочный ключ 2)
	-
	1 экз.

	__________________________

1) - только для модификации с цифровым отсчётным устройством
2) – только для модификации с барабанным отсчётным устройством


4 Метрологические характеристики


Таблица 3 – Метрологические характеристики
	Модификация
	Диапазон измерений, мм
	Пределы допускаемой погрешности измерений, мкм, микрометров классов точности
	Отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей, мкм, не более, микрометров классов точности
	Отклонение от плоскостности плоских измерительных поверхностей микрометра, мкм, не более, микрометров классов точности

	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	MCM-25
	от 0 до 25
	±2,0
	±4,0
	1,5
	2,0
	0,6
	0,9

	MC-25
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 3 – Дополнительные метрологические характеристики
	Наименование характеристики
	Значение

	Цена деления MCM-25, мм

Шаг дискретности отсчётного устройства MC-25, мм
	0,01

0,001

	Измерительное усилие, Н
	от 5 до 10

	Колебания измерительного усилия, Н, не более
	2

	Параметр шероховатости Ra измерительных поверхностей микрометров, мкм, не более
	0,08


5. Указания по эксплуатации.


Перед применением убедится в установке нулевой отметки. При необходимости провести отрегулировать нулевую установку. Для этого нужно привести измерительные поверхности в соприкосновение друг с другом и закрепить стопорный винт барабана. С помощью ключа, входящего в комплект поставки отрегулировать положение стебля микрометра. Для микрометра с цифровым отсчётным устройством необходимо также провести установку нулевой отметки при помощи кнопки установки нуля при сомкнутых измерительных поверхностях
6. Техническое обслуживание.



После проведения измерительных работ прибор протирают сухой мягкой ветошью. 



При длительном хранении поверхность измерительных поверхностей покрывается техническим вазелином или иным консервационным материалом.


Не допускать нарушения покрытия микрометров на измерительных шкалах и измерительных поверхностях. 

7. Методы и средства поверки.


Микрометры при выпуске из производства, после ремонта и при эксплуатации подлежат поверке. Первичная и периодическая поверка микрометров проводится по «МП-408/12-2021».



Межповерочный интервал – 1 год.
8. Гарантия изготовителя.



Дистрибьютор гарантирует соответствие микрометров требованиям настоящего руководства при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.



Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи или со дня получения микрометра потребителем при соблюдении правил по эксплуатации, установленными настоящим руководством по эксплуатации. 
1

