### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Технические параметры на Щит Распределительный серии PROmec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ЩРВ-12 | ЩРВ-13 | ЩРВ-16 | ЩРВ-18 | ЩРВ-20 | ЩРВ-24 | ЩРВ-26 | ЩРВ-32 | ЩРВ-36 | ЩРВ-40 |
| Количество рядов DIN-рейки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество модульной аппаратуры | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 32 | 36 | 40 |
| Габариты встраиваемого корпуса, (высота х ширина х глубина), мм | 220х322х80 |  | 220x376x80 | 220х448х80 |  | 452х322х80 |  | 484х376х80 | 484х448х80 |  |
| Габариты лицевой панели, (высота х ширина х глубина), мм | 263х346х23 |  | 263x400x23 | 263х472х23 |  | 480х346х23 |  | 526х400х23 | 526х472х23 |  |
| Масса Кг | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
| Номинальное напряжение В | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный ток А | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение изоляции В | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты оболочки ГОСТ 14254 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от внешних механических воздействий ГОСТ IEC 62262 | IK05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение | Встраиваемое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса | металл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет корпуса | бежевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицевая панель материал | АБС пластик + поликарбонат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет лицевой панели | белый, черный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особенности лицевой панели | возможность замены изображения в фоторамке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации ГОСТ 15150 | УХЛ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура эксплуатации, °С | от -5 до +35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантия, мес | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы, лет | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |