КОМЛЕКТАЦИЯ

| Комплектация щитов серии PROmec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ЩРВ-12 | ЩРВ-13 | ЩРВ-16 | ЩРВ-18 | ЩРВ-20 |  | ЩРВ-24 | ЩРВ-26 | ЩРВ-32 | ЩРВ-36 | ЩРВ-40 |
| Корпус металлический, шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицевая панель с фоторамкой и изображением, шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажная Din рейка, шт | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Маркировочная лента, шт | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Шина N и PE, шт | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Изолированный корпус для шин N и РЕ, шт | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Монтажная планка, шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знак заземления, шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поводок заземления, шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт, шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |