Выключатель

Выключтель изготавливается для нужд народного хозяйства  и  предназначен для приведения в действие вручную,для бытовых и стационарных эл.установок переменного или постоянного тока,с номинальным током 6А к электрической сети переменного тока, номинальным напряжением 250 В и частотой 50 Гц.

Номинальный ток - 6А.

Номинальное напряжение - 250 В.

Техническое описание. Выключатели  выпускаются в двух исполнениях: открытой установки А1-001 и скрытой установки С1-002.Корпус изготвливают из жаростойкого фенопласта, крышки выключателя - из аминопласта (цвет - слоновая кость и белая)—методом прессования. Детали  полученные методом прессования, огнестойкие (не горят и не плавятся). Токоведущие детали изготовлены из латуни Л63,согласно требований ГОСТ Р 51322.1-2011 и бронзы. Выключатели сертифицированы согласно технического регламента  Таможенного союза ТР ТС 004/2011.

Адрес изготовителя:

ООО «Ливны-Электро»   303856 Орловская обл., г. Ливны, пер. Кирова, 3