Условия эксплуатации ГЗШ:

Климатического исполнение (по ГОСТ 15150) – УХЛ4.

Высота над уровнем моря не более 2000 м.

Рабочее положение в пространстве – вертикальное, с допустимым отклонением от него в любую сторону не более чем 5%.

Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы, изоляцию и пластмассы.

Температура окружающего воздуха в пределах +50…-45°С.

Относительная влажность воздуха не более 80% при макс. температуре +20°С.

Группа механического исполнения (по ГОСТ 17516.1) – М2