[image: image3.png]IRl




[image: image2.png]IRl



   
                                                SCHAFFNER

[image: image2.png]
	[image: image3.png]
	ВНИМАНИЕ! Перед установкой и подключением к электрической сети полностью изучите настоящее руководство по эксплуатации. Сохраняйте данное руководство до конца срока службы светильника.


	    [image: image1.jpg]



	ВНИМАНИЕ! Рекомендуемое время непрерывной работы светильника составляет 8 часов, при этом время работы на максимальной мощности не должно превышать 4 часов, во избежание перегрева элементов светильника!



1. Назначение и общие указания
1.1. Настенный светильник предназначен для освещения внутри жилых помещений.
1.2. Светильник соответствует требованиям нормативных документов: ТР ТС 004/2011 и/или ТР ТС 020/2011 и/или ТР ЕАЭС 037/2016

1.3. При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, его комплектность и пригодность к работе.

1.4. При условии соблюдения правил эксплуатации срок службы светильника составляет 5 лет.

2. Требования безопасности
2.1. Установку светильника производить после ознакомления с руководством по эксплуатации. 

2.2. Прежде чем произвести монтаж (демонтаж) светильника или выполнить другие работы по уходу за светильником следует отключить светильник от электрической сети.

2.3. Работа по установке и демонтажу светильника должна выполняться только квалифицированным специалистом, имеющим право на проведение электромонтажных работ.

2.4. Перед проведением монтажных работ убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки в местах планируемого крепления светильника к поверхности для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током. Присоединение к электросети необходимо производить при помощи клеммной колодки. Скрутка  проводов не допускается.
2.5. Запрещается использовать светильник в сырых и/или запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой (более +25°С) и влажностью (более 70%), а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.

2.6. Запрещается монтаж светильника на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях, имеющих температуру воспламенения менее 200°С, размягчающихся или деформирующихся до достижения этой температуры (древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм; ПВХ-пленки / иные «синтетические» пленки; ткани; резина и т.п.). Светильник должен быть надёжно закреплён, а контакты его хорошо заизолированы.

2.7. Запрещается использование светильника при нестабильном напряжении. Светильник может работать при колебаниях напряжения ±20%, в противном случае светодиодная лента и/или трансформатор могут перегореть.

2.8. Запрещается монтаж и эксплуатация светильников с отсутствующими и/или поврежденными элементами конструкции, с механическими повреждениями изоляции проводки с неисправными и/или ослабленными контактными зажимами. 
2.9. Запрещается вносить любые изменения в конструкцию светильника.
ВНИМАНИЕ! При выключении светильника с пульта дистанционного управления (кнопка “OFF”) питание на светильник продолжает подаваться (светильник не обесточен!). В случае отключения электроэнергии и последующей её подаче, светильник автоматически включится на максимальную мощность. Рекомендуется отключать светильник с выключателя.
3. Правила транспортирования и хранения
3.1. Светильник транспортируется в упаковке завода-изготовителя любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения.
3.2. Изделие должно храниться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. При температуре воздуха -25° С. …+50° С. При относительной влажности воздуха не более 80%.

3.3. Не допускается намокание упаковки. Не подвергать изделие воздействию открытого огня и нагреву выше регламентированной температуры. Не подвергать изделие воздействию кислотным и иным агрессивным средам.
4. Установка светильника

4.1. Распакуйте светильник и убедитесь в том, что он не повреждён и полностью укомплектован. В случае отсутствия каких-либо комплектующих или наличия повреждений, устанавливать светильник запрещено.
4.2. Соберите светильник и подключите его, пользуясь приложенной схемой.  Cборку и монтаж светильника рекомендуется производить в перчатках.
4.3. Установите светильник на выбранное место. Если светильник устанавливается на металлической поверхности, поверхность должна быть заземлена.
4.4. Убедитесь в правильном подсоединении проводов и обеспечьте надёжное крепление контактов.
5. Техническое обслуживание
5.1. Отключите светильник от электрической сети и дайте ему остыть в течение 5 минут.

5.2. При уходе за светильником не используйте чистящие средства, содержащие абразивные материалы и растворители. Избегайте попадания влаги на электрические контакты светильника.
5.3. Периодически (не реже одного раза в 6 месяцев) проверяйте: наличие и состояние рассеивающих элементов светильника (стекол, плафонов, акрилов и т.п.), состояние мест соединения проводов, прочность закрепления светильника.
6. Утилизация 
6.1. [image: image4.jpg]


Утилизация изделия по окончании срока службы должна производиться в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения. 

7.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя, по вине производителя, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника.
7.3. Гарантия недействительна и производитель не несет ответственности в случае несоблюдения требований безопасности; неправильного монтажа; ненадлежащего обращения; повреждения в результате контакта продукта с жидкостями; использования не по назначению или самостоятельного изменения конструкции и/или электрической схемы светильника.

7.4. Изготовитель и продавец не несут ответственности за неисправности или поломки в случае скачка напряжении в сети.
7.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и товарно-кассового чека.
7.6. Гарантийный талон (заполняется продавцом)

	Модель/артикул
	Название и адрес продавца
	Дата продажи 
	Подпись,  штамп продавца

	
	
	
	


8. Комплект поставки 

8.1. Светильник: 1 шт.

8.2. Руководство по эксплуатации: 1 шт.

8.3. Коробка упаковочная: 1 шт.
Дата изготовления изделия указана на стикере в основании светильника: 00.0000 (две цифры – месяц изготовления, четыре цифры – год изготовления)
Наименование и адрес изготовителя: ZhongShan Sveta IMP & EXP CO., LTD , FL6-1. SVETA BLDG.NO.6, HENG KANG ROAD, GUZHEN, ZHONGSHAN, CHINA
Чжуньшань Света Импорт-Экспорт Компани Лимитед, Эт. 6-1, здание «Света» №6, ул. Хэн-Кан, Гужень, Чжуншань, Китай.

Уполномоченный представитель/импортер в РФ: ООО «Торговый Дом «Реал Керамика» 249031 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, 16. помещение 1, Тел.: +7(484) 395-93-35
Продажи по территории РФ и СНГ: ООО «Торговый Дом «Реал Керамика» 249031 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, 16. помещение 1, Тел.: +7(484) 395-93-35

     �








[image: image5.png]


[image: image6.png]


