1.  ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Светильники светодиодные серии LC-NK01, LC-NK02, LC-NK04, LC-NK05, LC-NKDDK01 предназначены для освещения подъездов, лестничных клеток, подвалов, чердаков, подсобных помещений и других объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также складских и производственных объектов с повышенной влажностью и загрязнением воздуха. Конструкция светильника предполагает накладной, подвесной или универсальный монтаж в зависимости от модели изделия.

2. МАРКИРОВКА СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ LEDCRAFT

| Светодиодный светильник для ЖКХ | LC | NK | 01 | 10 | WW | BAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

  - Маркировка производителя

LC — торговая марка LEDCRAFT

  - Тип монтажа

NK — накладной монтаж

  - Форма светильника

- — прямоугольный корпус, 02 — круглый корпус, 04 — прямоугольный корпус, 05 — прямоугольный корпус

  - Мощность

6 — 6 Вт, 8 — 8 Вт, 10 — 10 Вт, 15 — 15 Вт, 20 — 20 Вт

25 — 25 Вт

2.5 Цвет свечения

W — холодный белый, DW — нейтральный белый, 
WW — теплый белый

2.6 Аварийное исполнение

BAP — Блок аварийного питания (БАП)

3.  ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование изделий производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

4.  ХРАНЕНИЕ 
Изделия должны храниться в крытых, сухих, проветриваемых складских помещениях и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

5.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ

До ввода в эксплуатацию оборудования следует провести его внешний осмотр, проверить целостность оборудования, исправность узлов и деталей, влияющих на безопасность его функционирования. При монтаже и эксплуатации изделия следует предохранять от любого рода механических повреждений.

При обнаружении неисправностей изделие должно быть незамедлительно выведено из эксплуатации. Светильники рассчитаны на работу от сети переменного тока 230 В, 50 Гц. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Все электрические соединения должны быть надежно защищены от влаги.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При утилизации должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ Р 59053, ГОСТ 17.1.3.13 и ГОСТ Р 59061.

Утилизация согласно Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № М 52-ФЗ от 30.03.1999, ст. 22 СанПиН 2.1.3684.

Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу, сбросах в водоемы и загрязнения почвы контролируют согласно МУ 2.1.7.730, СанПиН 1.2.3685-21.

7. СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических регламентов и документации предприятия-изготовителя при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Назначенный ресурс изделия – 100 000 ч., гарантийный срок – 36 месяцев.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправных изделий в период гарантийного срока потребителю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются потребителем.

Светильник соответствует ТУ 27.40.39-001-58570794-2021 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия RU C-RU. ИП18.В.00201/22

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ТМ «LEDCRAFT»

Изготовитель: ООО "Элитасвет"

Место нахождения: 117574, г. Москва проезд Одоевского дом 2А   ПОМЕЩ. 9Н.

Телефон: +7-495-120-80-10, Веб-сайт: https://ledcraft.ru