ИНСТРУКЦИЯ

Видеоэндоскоп USB, 2 камеры, зонд 5,5 мм, разрешение 1280*720

Видеоэндоскоп специально спроектирован для оптического исследования и поиска дефекта в устройствах и системах, наличие которого влияет на принятие решения о проведении сложного ремонта/разбора.

### Спецификация:

- Диаметр фронтальной камеры — 5.5 мм

- Диаметр боковой камеры — 5.5мм

- Разрешение — 1280*720

- Частота кадров — 30 кад/сек

- Угол обзора — 60°

- Лучшее фокусное расстояние фронтальной камеры — 30-80 мм

- Лучшее фокусное расстояние боковой камеры — 20-50 мм

- Диммируемые светодиоды LED фронтальной камеры — 6 шт

- Диммируемые светодиоды LED боковой камеры — 1 шт

- Рабочая температура — от 0℃ до 65℃

- Диаметр зонда — 4.8 мм

- Длина зонда — 1000 мм

- Длина USB кабеля — 2000 мм

- USB порт — USB2.0/Микро USB

- Источник питания — 5V через USB

- Формат фото — JPEG

- Поддерживаемая платформа — Windows

### Комплектация:

- USB эндоскоп с двумя камерами, гибким зондом и USB кабелем

- Микро USB переходник

- Руководство по эксплуатации

### Преимущества:

  Зонд, покрытый полиэтиленом (PE), с ручкой из ABS пластика.

  Гибкий зонд

  USB-кабель и переходник

  Кнопка включения фронтальной и боковой камер

  Встроенные регулируемые белые LED лампочки во влагонепроницаемой камере

  Снимает фото и видео при подключении к PC разъему

  Поддерживает систему Windows PC port

  Наличие бесплатных приложений для смартфонов

  Устройство эндоскопа позволяет использовать его в неагрессивных жидкостях на глубине до 1 м. В жидкость могут быть погружены только головка камеры и гибкий зонд. Не погружайте камеру глубже, чем на 1 м.

### Гарантии:

- Прибор имеет гарантию 1 год.

- Повреждения, вызванные нестандартными факторами, не включены в гарантию.

- Проблема, вызванная в результате демонтажа и ремонта без разрешения, не включена в гарантию.