Seviral mLD лазерный детектор метана.

Seviral mLD — это компактное ручное устройство для бесконтактного измерения концентрации природного газа (CH₄). Прибор работает на базе передовой технологии TDLAS: он излучает лазерный луч, который, отражаясь от поверхности, возвращается к детектору. Если на пути луча находится облако утечки газа, лазерное излучение поглощается, что позволяет мгновенно и точно определить концентрацию метана.
Ключевые преимущества
· Мобильность и эргономика: Миниатюрный дизайн, малый вес и высокая степень интеграции компонентов делают прибор невероятно удобным для ежедневного ношения.
· Умные функции: Опциональная поддержка Bluetooth для беспроводной передачи данных.
· Цифровая экосистема: Полная поддержка мобильного приложения для удобного мониторинга, аналитики и управления.
· Безопасность: Лазерное излучение полностью безопасно для глаз (Класс I).
Сценарии применения
· Газораспределительные станции: Бесконтактный скрининг и поиск утечек.
· Городские газовые сети: Оперативная проверка трубопроводов вдоль автомобильных дорог.
· Проверки в помещениях: Инспекция газовой безопасности в жилых и коммерческих зданиях.
· Надземные трубопроводы: Дистанционный контроль маршрутов.
Технические характеристики 


	Параметр
	Значение

	Модель
	mLD

	Принцип действия
	TDLAS

	Газ
	CH₄ (метан)

	Источник питания
	DC 3.7 В (аккумулятор)

	Мощность лазера
	≤15 мВт

	Диапазон измерений
	0~99999 ppm·м (млн⁻¹·м)

	Дальность обнаружения*
	30 м, 50 м.

	Чувствительность
	5 ppm·м (млн⁻¹·м)

	Время отклика
	≤0.1 с

	Взрывозащита
	Ex ib IIC T6 Gb

	Степень защиты
	IP66

	Лазерная безопасность
	Класс I, безопасен для глаз

	Габаритные размеры
	125 × 58 × 35 мм

	Вес
	0.25 кг (нетто)

	Интерфейс
	USB Type-C

	Рабочая температура
	-20°C ~ +50°C

	Влажность
	≤95% отн. вл. (при +25°C)


*Детекторы mLD имеют 2 варианта исполнения с разницей в максимальной дальности обнаружения. 
Все исключительные права на данный продукт, включая дизайн, торговую марку и технические решения, принадлежат ООО «Инженерно-технический центр "Авикон"».  Представленные в материале технические характеристики, функциональные возможности, внешний вид и комплектация товара носят исключительно справочный характер и не могут служить основанием для предъявления претензий. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и характеристики изделия без предварительного уведомления.  Данная информация не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

