ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ

Столбик парковочный «ЭКОНОМ» анкерный (00000004980)

- Столбик парковочный «ЭКОНОМ» анкерный — стационарное металлическое ограждение, предназначенное для ограничения проезда транспортных средств, обозначения парковочных зон, организации безопасного движения и визуального выделения участков с ограниченным доступом.

Изделие устанавливается на твёрдое основание с помощью анкерного крепления и применяется для упорядочивания движения транспорта, защиты пешеходных зон, въездных групп, инженерных и инфраструктурных объектов от несанкционированного заезда или парковки.

Столбик может применяться:

- на парковках и автостоянках;

- возле торговых, офисных и административных зданий;

- на складских и производственных территориях;

- у въездных групп, ворот, шлагбаумов и проходных зон;

- для обозначения пешеходных зон и зон с ограниченным проездом;

- для защиты стен, колонн, витрин, оборудования и иных элементов инфраструктуры;

- на территориях жилых комплексов, бизнес-центров и общественных пространств.

2. Технические характеристики

| Материал изготовления | стальная труба, чёрная сталь |
| --- | --- |
| Тип крепления | Анкерное |
| Высота, мм | 750 (допуск по высоте составляет ±10 мм на погонный метр) |
| Диаметр трубы / основной стойки, мм | 76 (допуск по наружному диаметру — ±0,5–1,0 мм) |
| Толщина стенки, мм | 1,5 (по толщине стенки — ±10–12% от номинала (±0,3–0,36 мм) |
| Толщина основания, мм | 4 |
| Диаметр основания, мм | 180 |
| Количество крепёжных отверстий, шт. | 4 |
| Диаметр крепёжного отверстия, мм | 11,5 |
| Световозвращающие элементы/наклейки, шт. | 2 |
| Цвет светоотражателей | Красный |
| Тип покрытия | полимерное порошковое покрытие |
| Масса, кг | 3 |
| Расчётный объём изделия, м³ | 0,02 |
| Тип упаковки | Вспененный полиэтилен, опорное основание в картон |
| Требуется ли жёсткая упаковка | Не требуется |
| Расчётный транспортный объём, м³ | 0,106 |
| Дополнительные элементы: | металлическая заглушка на торце трубы |

3. Эксплуатация, транспортировка, хранение и утилизация

Эксплуатация

Столбик парковочный «ЭКОНОМ» анкерный допускается эксплуатировать на открытых площадках и внутри помещений при условии установки на ровное, прочное и подготовленное основание.

Изделие должно использоваться строго по назначению — для ограничения проезда транспортных средств, обозначения парковочных зон, организации безопасного движения и защиты элементов инфраструктуры.

Не допускается использование столбика в качестве противотаранного, силового или удерживающего устройства, если такая функция не предусмотрена технической документацией производителя.

При эксплуатации изделия необходимо:

- периодически проверять надёжность анкерного крепления и отсутствие ослабления крепёжных элементов;

- контролировать целостность металлической конструкции и защитного покрытия;

- своевременно очищать изделие от загрязнений, пыли, снега и наледи;

- не допускать воздействия агрессивных химических веществ на поверхность изделия;

- при появлении повреждений защитного покрытия своевременно выполнять восстановление лакокрасочного слоя для предотвращения возникновения коррозии.

Температурный диапазон эксплуатации изделия: от -50 °C до +50 °C.

Эксплуатация должна осуществляться в соответствии с техническими характеристиками изделия, условиями монтажа и нагрузками, на которые оно рассчитано.

Транспортировка:

Транспортировка столбиков парковочных допускается любым видом транспорта при соблюдении требований и правил перевозки грузов, установленных для соответствующего вида транспорта.

При транспортировке необходимо обеспечить:

- защиту изделий от механических повреждений;

- исключение деформации металлической конструкции;

- сохранность защитного покрытия;

- предотвращение смещения изделий внутри транспортного средства;

- защиту от воздействия влаги и атмосферных осадков.

При погрузочно-разгрузочных работах не допускается бросать изделия, подвергать их ударным нагрузкам или использовать способы перемещения, способные привести к повреждению покрытия и геометрии конструкции.

Хранение:

Столбики парковочные должны храниться в сухих, закрытых и проветриваемых помещениях либо под навесом, обеспечивающим защиту от прямого воздействия атмосферных осадков.

Условия хранения должны исключать:

- попадание влаги на металлические поверхности;

- образование конденсата;

- контакт с химическими веществами и агрессивными средами, вызывающими коррозию металла;

- механическое воздействие и деформацию изделий.

При складском хранении изделия должны быть размещены таким образом, чтобы исключить повреждение порошкового покрытия, царапины и сколы поверхности.

Утилизация:

После окончания срока эксплуатации изделие подлежит утилизации в соответствии с действующими требованиями по обращению с отходами. Металлические элементы изделия могут быть переданы на переработку в качестве металлического лома после предварительного удаления неметаллических компонентов (при наличии).

4. Монтаж:

Монтаж столбика парковочного «ЭКОНОМ» анкерного выполняется на предварительно подготовленное твёрдое и прочное основание с использованием анкерного крепежа, соответствующего типу основания и эксплуатационным нагрузкам.

Перед началом монтажа необходимо убедиться в отсутствии повреждений изделия, проверить комплектность поставки, состояние защитного покрытия и соответствие крепёжных элементов условиям установки.

Общий порядок установки:

- Определить место установки изделия с учётом назначения территории и требований к организации движения.

- Проверить ровность и прочность основания. Основание должно обеспечивать надёжную фиксацию анкерного крепежа и исключать смещение установленного столбика.

- Установить столбик в проектное положение и выполнить разметку монтажных отверстий через отверстия в опорном основании изделия.

- Выполнить сверление отверстий в основании согласно параметрам применяемого анкерного крепежа.

- Очистить подготовленные отверстия от пыли, строительного мусора и остатков материала после сверления.

- Установить анкерный крепёж в соответствии с рекомендациями производителя крепёжных элементов.

- Закрепить столбик на основании, равномерно затянуть крепёжные соединения без перекоса опорного основания.

- Проверить:

- вертикальность установки столбика;

- устойчивость конструкции;

- надёжность крепления;

- отсутствие люфта и деформации изделия.

- После завершения монтажа проверить состояние защитного покрытия. При повреждении покрытия в процессе установки выполнить локальное восстановление защитного слоя для предотвращения коррозии металла.

5. Гарантии производителя:

Производитель гарантирует соответствие изделия заявленным техническим характеристикам, требованиям качества и комплектности при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим паспортом изделия.:
Гарантийные срок эксплуатации 12 месяцев с даты передачи изделия покупателю, если иной срок не установлен договором поставки, спецификацией, счётом или иными документами, сопровождающими поставку.

Гарантийные обязательства распространяются на производственные дефекты, возникшие по вине производителя, включая:

- несоответствие изделия заявленным техническим характеристикам;

- дефекты изготовления металлической конструкции;

- нарушение качества сварных соединений, возникшее по причине производственного процесса;

- дефекты защитного покрытия, возникшие вследствие нарушения технологии нанесения покрытия.

Гарантия действует при условии:

- соблюдения требований настоящего паспорта изделия;

- правильного выполнения монтажных работ;

- использования изделия по назначению;

- соблюдения условий транспортировки и хранения;

- эксплуатации изделия в пределах установленных технических характеристик.

Гарантия не распространяется на повреждения и неисправности, возникшие вследствие:

- нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия;

- несоблюдения требований по монтажу;

- установки изделия на неподготовленное или недостаточно прочное основание;

- использования неподходящего анкерного крепежа;

- механических повреждений, ударов, деформаций и воздействия внешних нагрузок;

- повреждений, возникших вследствие наезда транспортных средств, дорожно-транспортных происшествий или превышения допустимых эксплуатационных нагрузок;

- воздействия агрессивных химических веществ, реагентов, солей и коррозионно-активных сред;

- естественного износа лакокрасочного или полимерного покрытия;

- появления царапин, сколов, потёртостей и иных следов эксплуатации;

- самостоятельного ремонта, изменения конструкции изделия, сверления дополнительных отверстий или внесения изменений без согласования с производителем;

- использования изделия не по назначению.

| Наименование | Столбик парковочный «ЭКОНОМ» анкерный (00000004980) |
| --- | --- |
| Количество | {Количество} |
| Дата изготовления | {ДатаИзготовления} |
| Продавец | ООО ПК «Технология» |
| Дата продажи | {ДатаПродажи} |

Директор С.В. Шаломин